ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Ул. Јована Јанковића Лунге бр.1, Врање

Датум: 26.01.2017.године

Број: 04-202

Предмет: Одговор на Захтев додатним појашњењем јавне набавке добара-Потрошно – технички материјал, ЈН бр. 35/16, која је објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 30.12.2016.год.

Дана 25.01.2017.год. бр. 04-183 примили смо Захтев за додатним појашњењем конкурсне документације од стране понудађача, а сходно чл. Закона о јавним набавка чл. 63 ст.2. дајемо одговор у писаном облику.

ПИТАЊA ПОНУЂАЧА:

- Молимо Вашу теничку службу да неке позиције до краја појасни јер дата објашњења нису довољно јасна, ради се о следећим позицијама:

Партија 1 ставка 2 – Арматура 2*40 – ББ Линк је трговинска фима из Бограда, има разне светиљке – арматуре, разне по облику, начину уградње. Молимо Вас да наведете тачну ознаку арматуре код ББ Линка

Партија 1 ставка 66 – Склопка аут.осигурач 20 – да ли је у питању  аутоматски осигурач или склопка (прекидач) у облику аутоматског осигурача, колико има полова 1Р или 3Р

Партија 1 ставка 67 – Ножасти осигурачи патрони 63А-250А – дефинишите клико комада је за 63А а колико за 250А или за неку другу амперажу јер није иста цена за 63А и 250А, за сваку амперажу дефинишите у које постоље се уграђује ножасти патрон 00 до 160А, 0 до 160А, 1 до 250А, 2 до 400А

Партија 1 ставка 69 – Сијалице Е27 100W осрам или еквивалент – за који је напон сијалица: 230V или 24V или неки други

ОДГОВОР:

1. Партија 1 ставка 2 – Арматура 2*40 – може арматура 2х36 W плафонске без сенила, надоградне

Партија 1 ставка 66 – Склопка аут.осигурач 20 – мисли се на аутоматски осигурач од „Б“ 20А са 1Р, грешком је уписана склопка

Партија 1 ставка 67 – Ножасти осигурачи патрони 63А-250А – 2 осигурача патрона од 63А и 2 осигурача патрона од 250А

Партија 1 ставка 69 – Сијалице Е27 100W осрам или еквивалент – за напон 230 V

Комисија за јавне набавке

Здравствени центар Врање