ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-1154

Датум: 07.05.2018.год.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Санитетско потрошни материјал ЈН 12/2018, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца и Порталу службених гласила и базе прописа 17.04.2018.године.

На адресу наручиоца је примљен захтев за додатним информацијама заведен под бројем 04-1127 од 03.05.2018. године,за јавну набавку добара – Санитетско потрошни материјал у Здравственом центру Врање ЈН 12/12018, следеће садржине:

**Питање 1:**

Да ли је прихватљиво да се по партији 39 .тачка 3. Парафин промени тачка топљења на 54-58 како би и та партија била отворена за више понуђача.  
 Са овиме би на тендеру добили комплетну понуду на тржишту,повечали квалитет саме понуде.  
  
**Одговор на питање бр. 1.**

Наручилац не прихвата захтев потенцијалног пнуђача за изменом конкурсне документације већ остаје при захтеву из конкурсне документације.Разлог томе је што се обрада материјала врши ручно, и апарати су баждарени на температуру од 56-58 C.

На адресу наручиоца је примљен захтев за додатним информацијама заведен под бројем 04-1127/1 од 03.05.2018. године ,за јавну набавку добара – Санитетско потрошни материјал у Здравственом центру Врање ЈН 12/12018, следеће садржине:

**Питање 2:**

Обзиром да захтевано паковање од 4 литра није стандардно паковање да ли ће наручилац прихватити паковање од 5 литара за партију 10?

**Одговор на питање бр. 2.**

Прихвата се захтев потенцијалног понуђача, конкурсна докуменбтација ће бити измењена у делу који се односи на јединицу мере, тако да ће јединица мере бити литар, без обзира на величину паковања.

На адресу наручиоца је примљен захтев за додатним информацијама заведен под бројем 04-1137 од 04.05.2018. године, за јавну набавку добара – Санитетско потрошни материјал у Здравственом центру Врање ЈН 12/12018, следеће садржине:

**Питање 3:**

У конкурсној долкументацији за ЈН 12/2018 партија бр. 42 Сет за порођај,сет за епизиотомију у спецификацији пише операционе подлоге 90х90 цм.Да ли је у сетовима потребно да се нађу једна или две подлоге.

**Одговор на пирање бр. 3.**

У партији 42 за добра под редним бројем 1 треба две подлоге, за добра под редним бројем 2 једна подлога

90х90 цм.Ово питање ће бити решено кроз измену конкурсне документације.

**Комисија за јавну набавку добара**

**Санитетско потрошни материјал, ЈН 12/2018**