ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ВРАЊЕ

Јована Јанковића Лунге бр.1

Број: 04-1024

Датум:02.04.2019.г.

**Предмет:** Појашњење конкурсне документације за јавну набавку добара – Материјал за хируршко шивење, ЈН 07/19.

Дошло је до техничке грешке у конкурсној документацији код Партије 3-Polyglicol acid (PGA) - Vreme totalne resorpcije od 60 do 90 dana. Tenzioni profil nakon 2 nedelje do 70%. Tenzioni profil nakon 3 nedelje 50% - 55% ставка 23 у делу техничке карактеристике и спецификације. У прилогу се налази исправљена ставка.

**Партија 3:** **Polyglicol acid (PGA)** - **Vreme totalne resorpcije od 60 do 90 dana. Tenzioni profil nakon 2 nedelje do 70%. Tenzioni profil nakon 3 nedelje 50% - 55%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **Назив** | **ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ** | | |
| **Број Решења из АЛИМС-а** | **Каталошки број** | **Произвођач** |
| *0* | *1* | *2* | *3* | *4* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PGA 5/0, 16mm, 75cm, 3/8 kruga,za kožu,  (Reverse cutting) |  |  |  |
| 2. | PGA 5/0, 12mm, 45cm, 3/8 kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 3. | PGA 4/0, 26mm, 75cm, ½ kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 4. | PGA 4/0, 19mm, 75cm, 3/8 kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 5. | PGA 4/0 , 12mm, 75cm, 3/8 kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 6. | PGA 3/0 , 26mm, 75cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 7. | PGA 3/0 , 24 mm, 75cm, 3/8 kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 8. | PGA 3/0 , 22mm, 75cm, ½ kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 9. | PGA 2/0 , 30mm, 75cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 10. | PGA 2/0 , 36mm, 75cm, 3/8 kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 11. | PGA 2/0 , 26mm, 75cm, ½ kruga, tapercut |  |  |  |
| 12. | PGA 2/0 , 26mm, 75cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 13. | PGA 2/0 , 22mm, 75cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 14. | PGA 2/0 , 36mm, 90cm, ½ kruga, tapercut |  |  |  |
| 15. | PGA 2/0 , 27mm, 75cm, okrugla, 5/8 kruga |  |  |  |
| 16. | PGA 0 , 40mm, 90 cm, ½ kruga, za kožu  (Reverse cutting) |  |  |  |
| 17. | PGA 0 , 40mm, 90 cm, ½ kruga, tupercut |  |  |  |
| 18. | PGA 0 , 36mm, 90 cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 19. | PGA 1 , 40mm, 90cm, ½ kruga, za kožu, (Reverse cutting) |  |  |  |
| 20. | PGA 1 , 40mm, 90cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 21. | PGA 2, 40mm, 90cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 22. | PGA 2, 48mm, 90cm, okrugla, ½ kruga |  |  |  |
| 23. | PGA 2, 40mm, 90cm, kožna, ½ kruga |  |  |  |

М.П. Потпис овлашћеног лица

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комисија за јавну набавку ЈН 07/19